## Лист1
Название | Тип прибора | Подтип прибора | Ин-т | Подразделение | № корп. (для ИНБИ) | Эт. | № ком. | Фактический ответственный (ФИО)
Масс-спектрометр maXis impact II Bruker | Масс-спектрометрия |  | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 4 | 1 | 2 | Зенин В.А.
Масс-спектрометр Ultraflex Bruker | Масс-спектрометрия |  | ИНБИ | ЦКП "Промышленные биотехнологии" | 3 | 1 | 18 | Зацепин С.С.
Томограф Aspect Imaging PCI-M3 для проведения исследований на малых лабораторных животных | Работа с животными | Томограф | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 2 | 1 | 120 | Казачкина Н.И.
микроскоп электр.JEM 1400 JEOL | Микроскопия | Электронный Просвечивающий | ИНМИ | Центр микробной цитологии |  | 1 | 110 | Сорокин В.В.
Флюоресцентный цитомер для сортировки клеток (Cell Sorter) LESH800SPF Sony | измерительное оборудование разное | Цитометр Сортер | ИНБ |  |  |  |  | Марданов А.В.
Тандемная ВЭЖХ-МС/МС система Agilent 6460 с тройным квадруполем | Масс-спектрометрия | LC MS | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 1 | 11 | Зайчик Б.Ц.
Микроскоп электронный растовый низковакуумный JEOL Ltd JSM-IT 200 | Микроскопия | Электронный Сканирующий | ИНМИ | Центр микробной цитологии |  | 1 | 113 | Сорокин В.В.
Система 500 HPLC/MCMS Varian 500 | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 2 | 21 | Липкин А.В.
Пилотный комплекс тангенциальной фильтрации биологических макромолекул: Установка тангенциальной фильтрации на керамических фильтр-элементах производительностью 250 мл - 10 л; Пилотная система фильтрации на основе различных фильтр-элементов производительностью 5 л - 50 л | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Фильтрация | ИНБИ
Анализатор генетический и инсталляционным комплектом HITACHI - 3500XL GENETIC ANALYZER (Applied Biosystems) | Генная инженерия/Секвенирование | Секвенатор | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 3 | 311 | Колганова Т.В.
Ферментер Проинтех БР-100 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 100
масспектрометр электронный термоионизационный DELTA PLUS Thermo Finnigan | Масс-спектрометрия |  | ИНМИ | Лаб. микробиологии и биогеохимии водоемов |  | 2 | 210 | Прусакова Т.С.
Микрокалориметр Malvern Panalytical MicroCal DSC | Измерительное оборудование разное | Калориметр | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 3 | 354 | Михайлова В.В.
Анализатор однонуклеотидных полиморфизмов ДНК Иллюмина Bead Array Reader | Измерительное оборудование разное |  | ИНБ | Лаб. геномики и эпигеномики позвоночных |  | 3 | 309 | Прохорчук Е.Б.
Станция для работы с единичными клетками и молекулами Chromium Controller 10XGenomics Chromium Controller | Генная инженерия/Секвенирование | секвенирование | ИНБ | Лаб. геномики и эпигеномики позвоночных |  | 3 | 309 | Мазур А.М.
Генетический секвенатор MiSeq Illuminma | Генная инженерия/Секвенирование | Секвенатор | ИНБ | Лаб. геномики и эпигеномики позвоночных |  | 3 | 309 | Мазур А.М.
Система автоматической роботизированной кристаллизации макромолекул Oryx4 Douglas | Разное | Кристаллизация Робот | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 2 | 2 | 226 кристраллизационная | Липкин А.В.
Система конфокальной микроскопии PicoQuant MicroTime 200 | Микроскопия | Оптический Флуоресценция | ИНБИ | Лаб. физической биохимии ИНВ НОМЕРА НЕ ПРОСТАВЛЕНЫ | 3 | 1 | 17 | Соловьев И.Д.
Детектор многоуглового светорассеяния Multi-Angle Light Scattering (MALS) System miniDAWN Wyatt Technologies | Хроматография | детектор | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 1 | 3 | 340 | Липкин А.В.
Теплица для выращивания трансгенных растений | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Фитотрон | ИНБ | Гр. молекулярной фитопатологии | улица |  |  | Закурин, Ламзин
Биохимический анализатор Biocore X | Измерительное оборудование разное | Белок-белковые взаимодействия | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 2 | 238 | Сотников Д.В.
Анализатор ДНК 3700 DNA Analyzer Applied BioSystems | Генная инженерия/Секвенирование | Секвенатор (Sanger) | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  | 5 | коридор | Воробьев И.И.
Проточный цитофлуориметр CytoFlexS в комплектации B-2-RO-V2-Y-2 с принадлежностями Beckman Coulter | Измерительное оборудование разное | Цитометр Flow cytometry | ИНБИ | Лаб. молекулярной генетики | 2 | 3 | 308 | Ураков В.Н.
Система микроанализа AztecTEM Advanced с электронным затвором в комплекте для электронного микроскопа JEM-1400 Oxford Instruments | Микроскопия | Электронная | ИНМИ | Центр микробной цитологии |  | 1 | 110 | Сорокин В.В.
Робот для культуральных операций QP Display C QPXT2T | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Робот | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  | 5 | 513 | Воробьев И.И.
Комплект экспериментального оборудования теплицы RAM CC600 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Фитотрон | ИНБ | Гр. молекулярной фитопатологии | улица |  | теплица
Система лабораторных ферментеров Infors HT Multifors GPC 1-1.5 8-10 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 4 | 1 | 9 | Сатрутдинов А.Д.
Высоковакуумная система нанесения тонких токопроводящих покрытий (с возможностью нанесения металлических и углеродных пленок) модель Q 150Т ES | Микроскопия | Электронная | ИНМИ | Центр микробной цитологии |  | 1 | 110 | Сорокин В.В.
Ферментер Проинтех БР-1000 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 100 101
Хроматограф Agilent 1260 Infinity II | Хроматография | Хроматограф LC | ИНМИ | Лаб. метаболизма экстремофильных прокариот |  | 2 | 208 | Кочеткова Т.В.
Ферментер Вiostal C-30-DCU-3 в комплекте Sartorius | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  | 5 | 509 | Воробьев И.И.
Система анализа последовательности молекул ДНК Illumina Inc ion one touch ES | Генная инженерия/Секвенирование | Секвенатор | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 3 | 311 | Колганова Т.В.
Ферментер Infors HT Multifors GPC 1-1.5 l | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 4 | 1 | 6 | Сатрутдинов А.Д.
Установка распылительной сушки Buchi B-290 | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 4 | 1 | 6 | Зоров И.Н.
Ультрацентрифуга OPTIMA XPN-80 Beckman Coulter | Центрифугирование | Центрифуга ультрацентрифуга | ИНМИ | АУП |  | 0 | 17 | общего пользования
Газовый хромато-масс-спектрометр модели GCMS-QP2010UltraEl в комплекте Shimadzu | Масс-спектрометрия | GC MS | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 0 | 6 | Зайчик Б.Ц.
Центрифуга Sorvall LYNX 4000 Thermo Scientific Sorvall | Центрифугирование | Центрифуга | ИНМИ | АУП |  | подвал | 16 | Жиглов А.В.
Хроматограф AKTA EXPLORER General Electric | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 5 | 510 | Воробьев И.И.
Ферментер Biostat В в комплекте с Certomat BS-1-3ш | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 5 | 509 | Воробьев И.И.
Пикосекундная спектральная уст-ка д/оценки кач-ва белков слияния PicoQuant | Микроскопия | Аксессуар | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 3 | 1 | 17 | Соловьев И.Д.
Ферментер Biostat Bplus Sartorius Biostat B+2008 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБИ | ЦКП "Промышленные биотехнологии" | 4 | 2 | 20 | Зацепин С.С.
Система вентиляции комнаты для работы с древней ДНК | Очистка воздуха |  | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 3 | 305 | Прохорчук Е.Б.
CD-Спектрометр Applied Photophysics Chirascan | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | КД-спектрометр CD | ИНБИ | Лаб. биоэнергетики | 3 | 1 | 19 | Шубин ВВ
Хроматограф AKTA EXPRESS General Electric | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 5 | 510 | Воробьев И.И.
Оптический микроскоп Carl Zeiss Axio Imager D1 | Микроскопия | Оптический Флуоресценция | ИНМИ | Лаб. выживаемости микроорганизмов |  | 2 | 212 | Тихонова Екатерина Николаевна
Лабораторная микроволновая система MARS 6 CEM (озоление образцов для ICP-MS) | Масс-спектрометрия | Пробоподготовка (микроволновый облучатель) | ИНБИ | ЦКП "Промышленные биотехнологии" | 3 | 1 | 16 | Зайчик Б.Ц.
Установка для отработки процессов лиофилизации субстанций дикти ОАО "Технофинанстрейд" | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка Лиофилизация | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | -1 | подвал
Хроматограф AKTApilot General Electric | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 5 | 510 | Воробьев И.И.
Стенд конфокальный сканирующий для времяразрешенного имиджинга макроскопических объектов DSC-120 MACRO Becker&Hickl | Микроскопия | Микроскоп | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 1 | 2 | 222 | Соловьев И.Д.
Газовый хроматомасс-спектрометр с квадропольным детектором и термодесобционным модулем Shimadzu GCMS-QP2010UltraEl | Масс-спектрометрия |  | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 0 | 6 | Зайчик Б.Ц.
Холодильный агрегат мощ.300кВт в комплекте Wesper RLS450 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Фитотрон | ИНБ | Гр. молекулярной фитопатологии | улица |  |  | Закурин, Ламзин
Хроматограф NGC Quest 10 Plus Bio-rad | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 4 | 2 | 18 | Зенин В.А.
Генетический анализатор 3100-AVANT Applied Biosystems | Генная инженерия/Секвенирование | Секвенатор | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 3 | 311 | Колганова Т.В.
Лазерный анализатор Zetasizer Nano ZSP Malvern | Измерительное оборудование разное | Размер частиц | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 2 | 239 | Гендриксон О.Д.
Платформа для печати BioDot AD1520 | Дозирование (в т.ч. насосы, титрование) | Биопечать | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 2 | 239 | Панферов В.Г.
Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр СУР-02 РЕНОМ ФВ (Экспертцентр) | Измерительное оборудование разное | Рентгеновский спектрометр | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 1 | 19 | Зайчик Б.Ц.
Настольная ультрацентрифуга OPTIMA MAX-XP с роторами MLS-50, MLA-55 Beckman Coulter | Центрифугирование | Центрифуга ультрацентрифуга | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций | 2 | цоколь | 21 | Митькевич О.В., Ершов Ю.В.,
Ферментеры - каскад из 3шт Проинтех ФС-10 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 101-3
Жидкостная хроматографическая система 2795 НТ | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 5 | 513 | Воробьев И.И.
Спецоборудование для анализа первичной структуры нуклеиновых кислот Applied BioSystems 3730 DNA Analyzer | Генная инженерия/Секвенирование | Секвенатор | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  | 3 | 311 | Колганова Т.В.
Ферментер для ОАО "Технофинанстрейд" | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 100
Хроматографическая система АКТА pure 25М GE Healthcare | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 3 | 360 | Сафенкова И.В.
Цифровая система вывода электронно-оптических изображений Morada G2 eMSIS | Микроскопия |  | ИНМИ | Центр микробной цитологии |  | 1 | 110 | Сорокин В.В.
Хроматограф Agilent1200 | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 101-4 | Джавахия В.В.
Хроматографическая система:марка HPLC Valent USA Corporation S2188 | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБ | Лаб. инженерии биополимеров |  | 2 | 202 | Варламов В.П.
Комплекс мультидетектирования Waters Acguity Fluorescence Detector Waters | Хроматография | Детектор | ИНБИ | Группа аналитической биохимии | 3 | 2 | 21 | Мотузко А.Н.
Жидкостной сцинтилляционный счетчик TRI-Carb TR в комплекте PerkinElmer | Измерительное оборудование разное | Радиоактивность | ИНМИ | АУП |  | 1 | изотопный блок | Булаев А.Г.
Автоматическая станция выделения очистки и амплификац ДНК Eppendorf 5057 | Генная инженерия/Секвенирование | Робот | ИНБ | Лаб. геномики и эпигеномики позвоночных |  | 3 | 309 | Мазур А.М.
Хроматограф Agilent 1200 | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 101-4
Лабораторный фильтр-пресс в комлекте с системой ультрафильтрации и анализа пермеата Millipore Agilent TFF 1200 | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Фильтрация | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 4, 2 | 1, 3 | 6, 321 | Зоров И.Н.
Хроматограф высокоэффективный жидкостной ВЭЖ х COLD Beckman Coulter System Gold | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 1 | 11 | Зайчик Б.Ц.
Хроматограф AKTA explorer 100 Air Amersham | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  | 5 | 510 | Воробьев И.И.
Микроскоп медико-биологический инвертированный для лабораторных исследований Nikon | Микроскопия | Флуоресценция | ИНБ | Лаб. геномики и эпигеномики позвоночных |  | 3 | 309 | Мазур А.М.
Хроматограф NGC Quest 100 | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 4 | 1 | 3 | Зенин В.А.
Газовый хроматограф Хроматэк Кристалл 5000.2 | Хроматография | Хроматограф GC | ИНМИ | Лаб. реликтовых микробных сообществ |  | 5 | 511 | Кевбрин В.В.
Система капиллярного электрофореза "P/ACE MDQ" в комплекте Beckman Coulter | Электрофорез | Капиллярный | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 1 | 14 | Зайчик Б.Ц.
Многофункциональный планшетный анализатор EnSpire Multilabel Plate Reader Perkin Elmer Multimode | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Ридер Мульимодальный | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 3 | 360 | Сотников Д.В.
Атомносиловой микроскоп Аист НТ | Микроскопия | Атомно-силовой | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 2 | 237 | Панферов В.Г.
Ультрацентрифуга OPTIMA XPN-100 Beckman Coulter | Центрифугирование | Центрифуга ультрацентрифуга | ИНБИ | Отдел главного технолога | 2 | цоколь | 21 | Ершов Ю.В.
УФ/вид-спектрометр Lambda35 в комплекте Perken Elmer | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций | 2 | 2 | 221 | Глазунова О.А.
Центрифуга (проточная?) на основе сепарационного модуля SD SD-1-06-107 | Центрифугирование | Проточная? | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  | 1 | 100-5 | Джавахия В.В.
Микроскоп медицинский прямой СХ41RF Olympus | Микроскопия |  | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 3 | 1 | 17 | Соловьев И.Д.
Хроматограф GE Healthcare Acta Purifier UF 900 | Хроматография | Хроматограф | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии | 1 | 2 | 264 | Тихонова
ВЭЖХ хроматрограф Smartline Knauer | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 101-4
Лазерный анализатор в комплекте Malvern Panalytical Zetasizer Nano S90 | Измерительное оборудование разное | Размер частиц | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  | 4 | 405 | Равин Н.В.
Источник ионизации для масс-спектрометра Bruker | Масс-спектрометрия | Аксессуар | ИНБИ
Центрифуга AVANTI J-20 XP Beckman | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | ЦКП "Промышленные биотехнологии" | 4 | 2 | 20 | Зацепин С.С.
Комплекс ферментеров КФА-03/2 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБИ
Комплекс ферментеров КФА-03/2 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБИ
Амплификатор АВI PRISM 7000 Sequenu Detection Applied Biosystems (Realtime) | ПЦР | Realtime | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 3 | 311 | Колганова Т.В.
Система капиллярного электрофореза "Капель-205" Люмэкс | Электрофорез | Капиллярный | ИНМИ | Лаб. микробиологии антропогенных мест обитания |  | 2 | 204 | Литти Ю.В.
Хроматограф NGC Scout 10 Plus в комплекте Bio Rad | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | 3 | 324 | Зоров И.Н.
анализатор элементарный мод.Flash EA Thermo Electron EA 1112 | Измерительное оборудование разное |  | ИНМИ | Лаб. микробиологии и биогеохимии водоемов |  | 2 | 210 | Прусакова Т.С.
Гильотинный резак СМ5000 BioDot | Станок (Печи, прессы, токарное оборудование, 3d печать и т.д.) | Резак | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 5 | 1 | 108 | Урусов А.Е.
Микроскоп с дифф. контрастом NIKON Eclipse E200 | Микроскопия | Микроскоп | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  |  | см. примечание | Колганова Т.В.
Хроматограф ВЖХ "Милихром А-02" Научприбор | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 3 | 360 | Сафенкова И.В.
Термодесорбционная приставка UNITY в комплекте Shimadzu | Измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 0 | 6 | Зайчик Б.Ц.
Система жидкостной хроматографии ACQUITY UPLC CORE Waters | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 2 | 21 | Зайчик Б.Ц.
Цифровая камера ANDOR iXon Life 888 | Микроскопия | Фотография/Видео | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 3 | 1 | 17 | Соловьев И.Д.
Компьютерный кластер | Вычислительная техника |  | ИНБ | Гр. мат. анализа последовательностей ДНК и белков |  | 3 | 303 | Френкель Ф.Е.
Приб.д/контр.разм.мол. и част.DynaPro Titan Batch WYATT | Измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 1 | 2 | 223 | Соловьев И.Д.
микроскоп Аксиоплан-2 Carl Zeiss Axioplan 2 | Микроскопия | Оптический | ИНМИ | Лаб. микробиологии болотных экосистем |  | 4 | 401 | Белова С.Э.
Система для ультрафильтрации AKTAcrossflow Amersham P900 | Хроматография | Хроматограф | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 5 | 510 | Воробьев И.И.
Лазер D-TA-560B PicoQuant Gmbh D-TA-560B | Лазер |  | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 1 | 2 | 221 | Казачкина Н.И.
SPC-2D-32X64MB - камера для счета одиночных фотонов с встроенным массивом микролинз | Микроскопия |  | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 1 | 2 | 221 | Казачкина Н.И.
Хроматограф АКТА pure 150L GE Healthcare | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | 3 | 321 | Зоров И.Н.
Автоматический тестер контроля растворимости ERWEKA DT 828/1000 LH | Измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций | 2 | 2 | 225 | Федорова Т.В.
Генная пушка PDS-1000 в комплекте Bio-Rad | Генная инженерия/Секвенирование |  | ИНБ | Лаб. системной биологии растений |  | 4 | 411 | Закурин А.О.
Автоматический диспенсер для нанесения реагентов IsoFlow Imagene | Дозирование (в т.ч. насосы, титрование) |  | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 3 | 333 | Урусов А.Е.
Спектрофлуорофотометр RF-6000 в комплекте Shimadzu | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофлуориметр | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 2 | 240 | Зверева Е.А.
Комплект оборудования для амплификации нуклеиновых кислот С1000 Touch Bio-Rad | ПЦР |  | ИНБ | Лаб. системной биологии растений |  | 4 | 410 | Кочиева Е.З.
Хроматограф ЗАО СКБ Хроматэк 5000.2 | Хроматография | Хроматограф | ИНМИ | Лаб. реликтовых микробных сообществ |  | 5 | 511 | Кевбрин В.В.
Сцинтилляционная система LS6500 Beckman | Измерительное оборудование разное | Радиоактивность | ИНБИ | Изотопный блок | 2 | 1 | 129 | Стригункова Т.Ф.
ДНК-Амплификатор с детекцией в реальном времени С1000 Touch Bio-Rad | ПЦР | Realtime | ИНБ | Лаб. системной биологии растений |  | 4 | 411 | Слугина Мария
Хроматограф GE Healthcare AKTA Purifier UPC | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | 3 | 321 | Зоров И.Н.
Спектрофлуориметр FluoroMax4 в комплекте HORIBA Jobin Yvon | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофлуориметр | ИНБИ | Лаб. биоэнергетики | 3 | 1 | 19 | Шубин ВВ
ПЦР амплификатор с детекцией продуктов амплификации Realtime в комплекте BioRad BS UV-Cleaner box | ПЦР | Realtime | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии | 2 | 3 | 317 | Фуралев
ПЦР амплификатор Realtime Bio Rad CFD3120 | ПЦР | Realtime | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов | 2 | 2 | 207 | Короткова Т.П.
Центрифуга Beckman Coulter Avanti | Центрифугирование | Центрифуга | ИНМИ | АУП |  | 0 | 17 | Куликов Е.Е.
Центрифуга с охлаждением CR22N в комплекте Hitachi Koki | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 5 | -1 | подвал | Зенин В.А.
Универсальный комплекс "БСМ-СТ" для градиентной, препаративной и аналитической хроматографии KNAUER градиент 4-10 | Хроматография | Хроматограф | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 3 | 311 | Колганова Т.В.
Напольная ультрацентрифуга Optima L-90к Beckman Coulter | Центрифугирование | Центрифуга ультрацентрифуга | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  | 4 | 402
Автоклав Systec DX-150 2D проходной двухдверный Systec | Стерилизация | Автоклав | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов | 3 | 2 | 25 | Короткова Т.П.
Микроскоп Nikon Eclipse Ni | Микроскопия |  | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов | 2 | 2 | 201 | Короткова Т.П.
Система ПЦР в реальном времени StepOnePlus без компьютера Bio-Rad C1000 Thermal Cycler | ПЦР | Realtime | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций | 1 | 2 | 252 | Моисеенко К.В.
Dispenser WRF-HPY001 Werfen Automation] | Дозирование (в т.ч. насосы, титрование) |  | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 5 | технопарк | секция 2 | Жердев А.В.
Устройство флуоресцентной визуализации клеток AvaSpec-ULS2048CL-EVO-RS Аvantes | Микроскопия |  | ИНБИ | Лаб. физической биохимии, лаб.молекулярного имиджинга | 2 | 1 | 120 | Казачкина Н.И.
Автоклав Tuttnauer 5075ELVC-PRc-D | Стерилизация | Автоклав | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 4 | 1 | 9 | Сатрутдинов А.Д.
Программируемый нож Programmable Sensing Cutter Kinbio | Станок (Печи, прессы, токарное оборудование, 3d печать и т.д.) | Резак | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 3 | 333 | Урусов А.Е.
ПЦР амплификатор Realtime LightCycler 96 с принадлежностями Roche | ПЦР | Realtime | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 2 | 239 | Иванов А.В.
Система для дозировки нанесения биохимических реагентов GZ350 Kinbio | Дозирование (в т.ч. насосы, титрование) |  | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 3 | 333 | Урусов А.Е.
Планшетный спектрофотометр SPECTROstar Omega | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Ридер Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии | 1 | 2 | 264 | Устинникова Т.Б.
Компьютерный кластер для проведения ресурсоемких вычислений в области системной биологии ИНБ, собственная сборка | Вычислительная техника |  | ИНБ | Гр. мат. анализа последовательностей ДНК и белков |  | 3 | 303 | Коротков Е.В.
Центрифуга J22-НС Beckman Coulter | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Отдел главного технолога | 2 | цоколь | 21 | Ершов Ю.В.
Спектрофотометр Cary-300 Varian | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофлуориметр | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 2 | 21 | Зайчик Б.Ц.
Хемидокументирующая система Fusion Solo.6X PRO FO.70 Vilber | Гельдок (в т.ч. сканеры чипов и трансиллюминаторы) |  | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 2 | 203 | Колганова Т.В.
Спецобор.- Устройство для лазерного сканирования предметных стекол -Generix 4000 B Scanner Molecular Devices 4000В | Гельдок (в т.ч. сканеры чипов и трансиллюминаторы) | Сканер микрочипов | ИНБ | Лаб. геномики и эпигеномики позвоночных |  | 2 | 212 | Мазур А.М.
Микроскоп биологический Axio Lab.A1 Carl Zeiss | Микроскопия |  | ИНМИ | Лаб. метаболизма экстремофильных прокариот |  | 2 | 206 | Кочеткова Т.В.
Микроскоп Leica DMLВ 2 | Микроскопия |  | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 0 | 6 | Зайчик Б.Ц.
Микроколориметр ДАСМ сканирующий дифференциальный адиабатный СКБ НП, г.Пущино | Измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | в ремонте |  |  | Михайлова В.В.
Фотометр автоматический Synergy 2 ВioTek | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Ридер Мульимодальный | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций | 2 | 2 | 225 | Федорова Т.В.
Спектрометр ЭПР10-МИНИ ООО "Резонанс-М" | Измерительное оборудование разное | ЭПР | ИНБИ | Лаб. экологической и эволюционной биохимии | 2 | 1 | 107 | Исакова Е.П.
Приставка Microplate Reader Accessory Agilent | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Ридер | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 3 | 354 | Маркосян К.А.
Хроматограф АКАТА 18-1900-26 GE Healthcare | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии | 2 | 2 | 216 | Тихонова
Микроскоп Axio Imaqer M2 Zeiss | Микроскопия | Флуоресценция | ИНМИ | Лаб. вирусов микроорганизмов |  | 5 | 512 | Иванов П. А.
ДНК-Амплификатор в реальном времени StepOnePlus Applied Biosystems | ПЦР | Realtime | ИНМИ | Лаб. метаболизма экстремофильных прокариот |  | 2 | 208 | Кочеткова Т.В.
Анализатор автоматический LightCycler 96 для проведения ПЦР-анализа Roche | ПЦР | Realtime | ИНМИ | Лаб. вирусов микроорганизмов |  | 5 | 505 | Летарова М. А.
Оборудование для ПЦР в комплекте Bio-Rad CFX 96 | ПЦР | Realtime | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | 3 | 323 | Зоров И.Н.
Микроманипулятор для работы с клетками человека Eppendorf | Генная инженерия/Секвенирование |  | ИНБ | Лаб. геномики и эпигеномики позвоночных |  | 3 | 309 | Мазур А.М.
Фотометр для микропланшетов xMark Biorad | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Ридер | ИНМИ | Лаб. выживаемости микроорганизмов |  | 5 | 508 | Демкина Е.В.
Спектрофотометр Cary 300 Bio Agilent | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. биоэнергетики | 3 | 1 | 19 | Шубин ВВ
Спектрофотометрическая система UV-1601 Shimadzu | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБ | Лаб. инженерии биополимеров |  | 2 | 202 | Лопатин С.А.
Станция VolTRAX V2 для автоматической подготовки библиотек ДНК VTXBasicSP | Генная инженерия/Секвенирование |  | ИНБ |  |  |  |  | Марданов А.В.
Спектрофотометр DU-650 BECKMAN | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. биоэнергетики | 3 | 1 | 19 | Шубин ВВ
Биоанализатор нуклеиновых кислот и белков Agilent 2100 Bioanalyzer | Электрофорез |  | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  | 3 | 307
Хроматограф ГЖХ "Кристалл-5000" Хроматэк | Хроматография | Хроматограф GC | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 0 | 6 | Ружицкий А.О.
Ферментер Hanil Liflus GX | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБИ | ЦКП "Промышленные биотехнологии" | 4 | 2 | 20 | Зацепин С.С.
Биореактор Minifors 2 бактериальный 3 л Infors HT Minifors 2 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 ремонт комнаты-все раскидано | 3 | 356 | Михайлова В.В.
Система очистки воды Медиана УВОИ-МФ-2540-3\2540-2 | Очистка воды |  | ИНБИ | Отдел главного технолога | 4 | чердак |  | Кадоркина Ю.С.
Система СФ-метрическая UV-1601 Shimadzu UV-1601 | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. биоэнергетики | 3 | 1 | 19 | Шубин ВВ
Система спектрофлуориметрофотометрическая RF-5301 в комплекте Shimadzu RF-5301 | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. биоэнергетики | 3 | 1 | 19 | Шубин ВВ
Хроматограф жидкостной "Стайер" Аквилон Стайер | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 1 | 11 | Зайчик Б.Ц.
Напольный шейкер-инкубатор Innova 44R с функциями нагрева и охлаждения Eppendorf | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Охлаждаемый | ИНМИ | Центр микробной цитологии |  | 1 | 113 | Сорокин В.В.
Хроматограф АСТ Apurifier10 General Electric | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций | 2 | 2 | 221
Спектрофотометр SPECTROstar Nano BMG Labtech | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Ридер Спектрофотометр | ИНМИ | Лаб. метаболизма экстремофильных прокариот |  | 2 | 207 | Кочеткова Т.В.
Хроматограф Agilent 1100 | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | 3 | 321 | Зоров И.Н.
хроматограф Varian ProStar 210 | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 3 | 334 | Михайлова В.В.
Лазер "Суперконтинуум SC480-6" Fianiun LTD SC480-6 | Лазер |  | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 1 | 2 | 222 | Соловьев И.Д.
Комплекс ферментеров КФ-103/4 Проинтех | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 4 | 1 | 9 | Сатрутдинов А.Д.
Спектрофлюориметр Cary Eclipse Agilent Fluorescence Spectrophotometer | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофлуориметр | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 3 | 354 | Маркосян К.А.
Устройство флуоресцентной визуализации клеток ZOE (ZOE Fluorescent Cell Imager) Bio-Rad | Микроскопия |  | ИНБИ | Лаб. физической биохимии, лаб.молекулярного имиджинга | 1 | 2 | 221 | Казачкина Н.И.
Автотитратор с функцией рН-стата Metrohm | Дозирование (в т.ч. насосы, титрование) | Титрование | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | 3 | 324 | Зоров И.Н.
Анализатор инфракрасный ИнфраЛюм ФТ-12 Люмэкс | Измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 4 | 1 | 7 | Сатрутдинов А.Д.
Интерфейс высокотемпературного преоброзования углерода Thermo Electron KO7300000000090 | Измерительное оборудование разное |  | ИНМИ | Лаб. микробиологии и биогеохимии водоемов |  | 2 | 210 | Прусакова Т.С.
Установка сбора данных BioDocAnalyzer WHATMAN BIOMETRA | Гельдок (в т.ч. сканеры чипов и трансиллюминаторы) |  | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 3 | 310 | Колганова Т.В.
Шейкер-инкубатор Multitron II Infors | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | -2 | коридор | Зоров И.Н.
Центрифуга с охлаждением мод. CR22N HITACHI KOKI | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии | 2 | подвал | 6 | Тихонова
Спектрофотометр NanoPfotometer NP80-Touch | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр нано | ИНБИ | Гр. редактирования геномов микроорганизмов | 3 | цоколь | 8 | Армянинова Д.К.
Спектрофлюориметр РАМ-101 в комплекте WALZ PDA-101 | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофлуориметр | ИНБИ | Лаб. биоэнергетики | 3 | 2 | 29 | Болычевцева
Спектрофотометр Xpose NGS Lemon,Trinean | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНМИ | Лаб. разн. и экологии экстрем. микроорганизмов |  | 2 | 208 | Меркель А.Ю.
Напольный шейкер-инкубатор Innova 44 с функцией нагрева Eppendorf New Brunswick | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНМИ | Центр микробной цитологии |  | 1 | 113 | Сорокин В.В.
Центрифуга Allegra 64R с охлаждением Beckman | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии | 1 | 3 | 357 | Кравченко
Спектрофотометр NanoPfotometer NP80-Mobile | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр нано | ИНМИ | Лаб. микробиологии болотных экосистем | ЦБ | 1 | 100 | Белова С.Э.
Настольная лиофильная сушка FreeZone 2.5 L с системой охлаждения до -50С LABCONCO | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка Лиофилизация | ИНМИ | Центр микробной цитологии |  | 1 | 113 | Сорокин В.В.
Двухлучевой сканирующий спектрофотометр Evolution 300 PC Thermo Fisher | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии | 1 | 2 | 265 | Безсуднова
Шейкер-инкубатор Excella Е25R с охлаждением New Brunswick | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Шейкер Охлаждаемый | ИНБИ | Лаб. экологической и эволюционной биохимии | 2 | 1 | 106 | Гесслер Н.Н.
Комплекс ферментеров КФ-103/4 Проинтех | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 4 | 1 | 9 | Сатрутдинов А.Д.
Автоматизированная аналитическая система UVP iBox 500 | Гельдок (в т.ч. сканеры чипов и трансиллюминаторы) |  | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 1 | 2 | 222 | Казачкина Н.И.
Установка плазменной очистки Atto Diener electronic | Очистка пластика/промывание |  | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 1 | 2 | 223 | Соловьев И.Д.
Климатическая камера Sanyo Fitotron MLR-350НТ | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Фитотрон | ИНБ | Лаб. системной биологии растений |  | 5 | 502 | Виноградова С.В.
Программируемый коллектор фракций NGC Bio-rad | Хроматография | коллектор фракций | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 4 | 1 | 3 | Зенин В.А.
Спектрофотометр NanoDrop One ThermoScientific | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр нано | ИНБИ | лаб.молекулярного имиджинга | 2 | 1 | 118 | Казачкина Н.И.
Сканирующий спектрофотометр Agilent Cary 60 | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 1 | 2 | 223 | Казачкина Н.И.
Шейкер-инкубатор Multitron Pro INFORS HT | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Шейкер | ИНМИ | Лаб. микробиологии болотных экосистем |  | 3 | 301 | Ошкин И.О.
Спектрофотометр NanoPfotometer NP80-Touch Implen | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр нано | ИНБИ | Гр. "Белок-белковые взаимодействия" | 1 | 3 | 340 | Тугаева К.
Система гель-документирования GeiDoc XR+ с программным обеспечением BioRad | Гельдок (в т.ч. сканеры чипов и трансиллюминаторы) |  | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 3 | 334 | Михайлова В.В.
Спектрофотометр Cary 100 Bio Varian | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии | 2 | 2 | 224 | Тихонова
Лиофильная сушилка AdVantage SP industries company XL70 | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка Лиофилизация | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 5 | 510 | Воробьев И.И.
Промыватель для микропланшет автоматический ELx50/MF BioTek | Очистка пластика/промывание |  | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 3 | 333 | Урусов А.Е.
Ридер планшетный Zenyth 3100 Anthos | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Ридер Мульимодальный | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 2 | 240 | Зверева Е.А.
Центрифуга 5910R G, с охлаждением, с ротором S-4xUniversal в комплекте Eppendorf | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Гр. "Белок-белковые взаимодействия" | 1 | 3 | 340 | Тугаева К.
Шейкер-инкубатор Multitron II Standard Infors | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | -2 | коридор | Зоров И.Н.
Спецоборудование-лабораторный комплекс по исследованию микроразмерных параметров магнитотактических бактерий с автоматической фиксацией результатов hund Wetzlar H600 | Микроскопия |  | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 3 | 312 | Колганова Т.В.
Шейкер термостатируемый Innova 44 New Brunswick | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов | 3 | 2 | 25 | Короткова Т.П.
Ламинар MSC Advantage 1.8 Thermo Scientific | Ламинар/Бокс для ПЦР |  | ИНБИ | Отдел главного технолога | 2 | цоколь | 26 | Кадоркина Ю.С.
Ламинар MSC Advantage 1.8 Thermo Scientific | Ламинар/Бокс для ПЦР |  | ИНБИ | Отдел главного технолога | 2 | цоколь | 26 | Кадоркина Ю.С.
Комплект оборудования для подготовки воды и раствора комплекса "Гормон" Millipore, LKB | Очистка воды |  | ИНБ | Гр. генетической инженерии грибов |  | 4 | 401 | Эльдаров М.А.
Спектрометрический комплекс LAMBDA XLS+ с SD картой памяти Perkin Elmer | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) |  | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии | 2 | 2 | 226 | Тихонова
Хроматографическая система Аквилон Стайер | Хроматография | Хроматограф | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 1 | 11 | Зайчик Б.Ц.
Автоклав MLS-3781L-PE 75л Panasonic | Стерилизация | Автоклав | ИНБ | Лаб. системной биологии растений |  | 4 | 413 | Закурин А.О.
Блок измерения размера наночастиц ООО «Фотокор» Photocor Compact-Z | Измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 2 | 263 | Маркосян К.А.
Система для измерения динамического лазерного светорассеяния Photocor | Измерительное оборудование разное | Динамическое светорассеяние DLS | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 3 | 362 | Маркосян К.А.
Автоматический синтезатор ДНК ASM-800 БИОССЕТ | Генная инженерия/Секвенирование | Синтезатор ДНК | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  |  | см. примечание | Позмогова Г.И.
Ферментер ФС-50 Проинтех | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | аренда доки и фото у Игнаткиной И. |  |  | Зоров И.Н.
Ламинар 2-го класса с вертикальным воздушным потоком, А2 Labconco Purifier Logic+ | Ламинар/Бокс для ПЦР |  | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 ремонт комнаты-все раскидано | 3 | 356 | Михайлова В.В.
УФ-Вид спектрофотометр Agilent Cary 60 Agilent | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 2 | 263 | Маркосян К.А.
Хроматограф БиохимМак | Хроматография | Хроматограф | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | 3 | 326 | Зоров И.Н.
Гельдокументирующая система Fusion-SL2-400 Vilber Lourmat | Гельдок (в т.ч. сканеры чипов и трансиллюминаторы) | Хемилюминисенция | ИНБИ | Лаб. молекулярной генетики | 2 | 3 | 302 | Ураков Валерий Николаевич
Микроскоп ТЕ2000-U с флуоресцентным осветителем Nikon | Микроскопия | Флуоресценция | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 1 | 2 | 222 | Соловьев И.Д.
Система для изоэлектрофокусировки (2D-электрофорез) IEF PROTEAN BioRad | Электрофорез | 2D | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 2 | 237 | Панферов В.Г.
Центрифуга настольная с охлаждением Allegra 64R Beckman Coulter | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 4 | 2 | 17 | Бызова Н.А.
Лазерный генератор на парах золота "АУРАН" Физический институт РАН | Лазер |  | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 2 | 2 | 218 | Красновский А.А.
Хроматограф в комплекте Аквилон Стайер | Хроматография | Хроматограф | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 1 | 11 | Зайчик Б.Ц.
Шейкер-инкубатор Innova 40R настольный в комплекте New Brunswick Scientific | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Охлаждаемый | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 3 | 334 | Михайлова В.В.
Термоциклер для проведения ПЦР анализа в реальном времени CFX96(BioRad) | ПЦР | Realtime | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 3 | 312 | Колганова Т.В.
Камера климатическая MLR-352 Panasonic | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНБ | Лаб. системной биологии растений |  | 4 | 411 | Закурин А.О.
Камера климатическая MLR-352 Panasonic | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНБ | Лаб. системной биологии растений |  | 4 | 411 | Закурин А.О.
Пресс ИП-500 с завода | Станок (Печи, прессы, токарное оборудование, 3d печать и т.д.) | Пресс | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 4 | 1 | 8 | Сатрутдинов А.Д.
Станция дозирования Platemaster P220 для планшет (96, 384) настольная, механическая Gilson | Дозирование (в т.ч. насосы, титрование) |  | ИНБИ | Лаб. молекулярной генетики | 2 | 3 | 302 | Ураков Валерий Николаевич
Климатическая камера ТХВ-500 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 4 | 1 | 8 | Сатрутдинов А.Д.
Микроскоп биологический лаб. Axio Lab. A1 Carl Zeiss | Микроскопия | Флуоресценция | ИНМИ | Лаб. микробиологии антропогенных мест обитания |  | 2 | 212 | Вишнякова А.В.
Амплификатор Eppendorf Mastercycler nexus gradient | ПЦР |  | #N/A
Термостатируемая качалка Innova 40 NEw Brunswick Scientific | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | 3 | 326 | Зоров И.Н.
Система быстрого охлаждения с 2-х дверным автоклавом ДХ-90 2Д Thermofisher | Стерилизация | Автоклав | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 1 | 2 | 222 | Жердева В.В.
лабораторная центрифуга Sigma 6K 15 Sigma | Центрифугирование | Центрифуга | ИНМИ | АУП |  | 0 | 17 | Куликов Е.Е.
Амплификатор в реальном времени CFX Connect BIO-RAD | ПЦР | Realtime | ИНМИ | Лаб. микробиологии болотных экосистем |  | 3 | 301 | Мирошников К.К.
Спектрофотометр ND-Lite с принтером NanoDrop Technologies Thermo | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр нано | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | 3 | 323 | Зоров И.Н.
Хроматограф АКТА start в комплекте GE | Хроматография | Хроматограф LC | ИНМИ | Лаб. метаболизма экстремофильных прокариот |  | 2 | 207 | Кочеткова Т.В.
Спектрофотометр УФ ВИД Lambda-35 Perkin Elmer | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 4 | 1 | 7 | Сатрутдинов А.Д.
Текстурный анализатор СТЗ-4500 Brookfield | Измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | 3 | 324 | Зоров И.Н.
Шейкер-инкубатор Innova 40R настольный с охлаждением Eppendorf | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Охлаждаемый | ИНБИ | Гр. "Белок-белковые взаимодействия" | 1 | 3 | 340 | Тугаева К.
Система хранения в жидком азоте Locator 4 в коплекте thermo scientific | Криохранение |  | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 1 | 2 | 223 | Жердева В.В.
Генератор азота N2-MISTRAL-LCMS в комплекте Schmindlin | Разное |  | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 1 | 14 | Зайчик Б.Ц.
Амплификатор в реальном времени CFX Connect Bio-Rad | ПЦР | Realtime | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | 3 | 323 | Зоров И.Н.
Спектрофотометр Cary Eclipse 50 Varian | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 2 | 1 | 116 | Гавшина
Центрифуга 5430R с охлаждением, с ротором FA-45-30-11 Eppendorf | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Гр. биоаналитических систем | 5 | технопарк |  | Урусов А.
Скоростной резак для тест-полосок ZQ3500 KinBio | Станок (Печи, прессы, токарное оборудование, 3d печать и т.д.) |  | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 5 | технопарк | секция 2 | Жердев А.В.
Центрифуга без ротора 5810R Eppendorf | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 5 | теплица | автоклавная | Липкин А.В.
Шейкер термостатируемый Innova 44 New Brunswick Scientific | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов | 3 | 2 | 25 | Короткова Т.П.
Центрифуга 5430R Eppendorf | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 5 | теплица | автоклавная | Липкин А.В.
Гомогенизатор Precellys Evolution Bertin Technologies | Гомогенизация |  | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  | 4 | 405 | Марданов А.В.
Спектрофотометр Varian Cary 100 Agilent | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 3 | 334 | Михайлова В.В.
Термостат лабораторный GFL-6384 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 5 | 509 | Воробьев И.И.
Гильотинный резак ZQ2002 Kinbio | Станок (Печи, прессы, токарное оборудование, 3d печать и т.д.) | Резак | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 5 | 1 | 108 | Урусов А.Е.
Система очистки воды GenPure UV/UF thermo scientific | Очистка воды |  | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 5 | теплица |  | Липкин А.В.
Концентратор Concentrator plus complete system с ротором на пробирки и насосом Eppendorf 5305 HL | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Фильтрация | ИНМИ | Лаб. метаболизма экстремофильных прокариот |  | 2 | 208 | Кочеткова Т.В.
Электропоратор Gene Pulser Xcell Eukaryotic System Bio-Rad | Генная инженерия/Секвенирование | Электропоратор | ИНБ | Лаб. системной биологии растений |  | 4 | 411 | Закурин А.О.
Шейкер-инкубатор с охлаждением Excella Е24R с орбитой 1,9 см Eppendorf | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Охлаждаемый | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 1 | 2 | 223 | Казачкина Н.И.
Стерильный прибор лабораторного комплекса"Трансгенное гидропонное растение""МИНИВИТ-2" | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Фитотрон | ИНБ | Лаб. системной биологии растений |  | 4 | 412 | Закурин А.О.
Цифровая камера Nikon | Микроскопия | Фотография/Видео | ИНБИ | Лаб. физической биохимии | 1 | 2 | 222 | Соловьев И.Д.
Ротор угловой R9A HITACHI KOKI | Центрифугирование | Ротор центрифужный | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии | 2 | подвал | 6 | Тихонова
Гомогенизатор FastPrep-24 MP Biomedicals | Гомогенизация |  | ИНМИ | Лаб. микробиологии болотных экосистем |  | 3 | 301 | Иванова А.А.
Центрифужный испаритель Concentrator plus c насосом, с угл.ротором Eppendorf | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | 3 | 322 | Зоров И.Н.
хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 Хроматэк | Хроматография | Хроматограф GC | ИНМИ | Лаб. реликтовых микробных сообществ |  | 5 | 511 | Кевбрин В.В.
настольная центрифуга Allegra-25R (охлаждаемая) Beckman Coulter | Центрифугирование | Центрифуга | ИНМИ | АУП |  | 0 | 17 | общего пользования
Вычислительный комплекс для анализа геномных последовательностей ООО "Компьюхелп" | Вычислительная техника |  | ИНМИ | Лаб. микробиологии болотных экосистем |  | 3 | 301 | Иванова А.А.
Технологическая цепочка разный разные | Гельдок (в т.ч. сканеры чипов и трансиллюминаторы) |  | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций | 1 | 2 | 252 | Ландесман Е.О.
Хроматограф жидкостной "Стайер" Аквилон | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов | 2 | 2 | 203 | Короткова Т.П.
Напольный шейкер-инкубатор New Brunswick Scientific C-25K | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов | 3 | 2 | 25 | Короткова Т.П.
Спектрофотометр УФ видимый Lambda-25 с принадлеж. Perken Elmer | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций | 2 | 2 | 221 | Савинова О.С.
Автоклав 2540EL Tuttnauer | Стерилизация | Автоклав | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 4 | 1 | 9 | Сатрутдинов Айдар Дамирович
Жидкостной хроматограф ProStar 210/215 PrepStar218/Varian | Хроматография | Хроматограф | ИНБИ | Гр. "Белок-белковые взаимодействия" | 1 | 3 | 340 | Тугаева К.В.
Гомогенизатор FastPrep-24 5G MP Bio | Гомогенизация |  | ИНМИ | Лаб. разн. и экологии экстрем. микроорганизмов |  | 2 | 208 | Меркель А.Ю.
Центрифуга с охлаждением 5430R с ротором FA-45-30-11 Eppendorf | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | 3 | 323 | Зоров И.Н.
Гильотинный резак ZQ2002 Kinbio | Станок (Печи, прессы, токарное оборудование, 3d печать и т.д.) | Резак | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 3 | 239 | Гендриксон О.Д.
Анализатор иммунологический "Multiskan FC" с принадлежностями Thermo Scientific | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Ридер | ИНМИ | Лаб. вирусов микроорганизмов |  | 5 | 505 | Летарова М. А.
Спектрофотометр ультрафиолетовой и видимой области спектра Eppendorf BioSpectrometer basic | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБ | Лаб. системной биологии растений |  | 4 | 411 | Закурин А.О.
Центрифуга лабораторная с охлаждением в комплекте Sigma 3-16KL | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. экологической и эволюционной биохимии | 2 | 1 | 106 | Исакова Е.П.
Микрокалориметр сканирующий -4 м СКБ НП, г.Пущино ДАСМ 4М | Измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | в ремонте |  |  | Михайлова В.В.
Центрифуга 5804R с охлаждением, бакет-ротором А-4-44 Eppendorf | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 5 | теплица | 4 | Зенин В.А.
микроскоп электронный JEM-100CX JEOL Ltd 156134-04 | Микроскопия | Электронный Просвечивающий | ИНМИ | Центр микробной цитологии |  | -1 | 12 | Сорокин В.В.
Центрифуга 5430R с охлаждением, с ротором FA-45-30-11 Eppendorf | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 3 | 338 | Берлина А.Н.
Центрифуга 5810 Eppendorf | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 4 | 1 | 3 | Зенин В.А.
Микроскоп с фазовым контрастом и флуоресценцией Nikon | Микроскопия | Флуоресценция | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов | 3 | 2 | 25 | Короткова Т.П.
Электропоратор Gene Pulser Xcell Total System Bio-Rad | Генная инженерия/Секвенирование | Электропоратор | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 3 | 334 | Михайлова В.В.
Система измерения кислорода 1CH Unisense | Измерительное оборудование разное |  | ИНМИ | Лаб. микробиологии болотных экосистем |  | 3 | 301 | Белова С.Э.
СО2-инкубатор ARA P170 Hanil | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | СО2-инкубатор | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 3 | 356 | Михайлова В.В.
Микроцентрифуга без ротора с охлаждением Eppendorf 5430К | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 3 | 333 | Жердев А.В.
Ситовой анализатор Ротап для углей Rotap | Измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | -2 | подвал | Зайчик Б.Ц.
Вакуумный модуль VP 1.1 с мембранным насосом Binder | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 5 | 1 | 108 | Урусов А.Е.. 8 926 285 91 81
Автоклав 28 л 2840EL-D Tuttnauer | Стерилизация | Автоклав | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 5 | теплица | 4 | Зенин В.А.
УФ/вид-спектрофотометр LibraS80 BioChrom | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 2 | 239 | Гендриксон О.Д.
Вакуумный сушильный шкаф 23 л Binder VD23 | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 5 | 1 | 108 \пока стоит в коридоре около 333, стр.1 | Урусов А.Е.
Центрифуга CombiR515 c охлаждением без ротора Hanil | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 3 | 334 | Михайлова В.В.
Система капиллярн. ЭФ "Капель-105" Люмэкс | Электрофорез | Капиллярный | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов | 2 | -1 | 33 | Короткова Т.П.
Хроматограф "Кристалл 5000.2" Хроматэк | Хроматография | Хроматограф GC | ИНМИ | Лаб. реликтовых микробных сообществ |  | 5 | 511 | Кевбрин В.В.
Вакуумный концентратор СПИДВАК PD121P Thermo | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Фильтрация | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии | 3 | 1 | 14 | Зайчик Б.Ц.
Дипенсер IsoFlow7004 Imagene (4 насоса) | Дозирование (в т.ч. насосы, титрование) |  | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 2 | 239 | Гендриксон О.Д.
Анализатор "Флюорат-02-Панорама" Люмэкс | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Флуориметр | ИНБИ | Лаб. экологической и эволюционной биохимии | 1 | 3 | 343 | Гесслер Н.Н.
Микроскоп электронный ЕН-100СК SII EM (JEM-100 CX II) JEOL | Микроскопия | Электронный Просвечивающий | ИНМИ | Центр микробной цитологии | ИНБИ 1 кор | -1 | 41 | Григорьев В.А.
Ротационный вискозиметр DV2TLV Brookfield | Измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 2 | 3 | 324 | Зоров И.Н.
СО2-инкубатор С 150 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНБ |  |  |  |  | Прохорчук
Спектрофотометр УФ ВИД Helios Альфа | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии | 2 | 2 | 226 | Тихонова
Жидкостная хромотографическая система BioRad BioLogic LP | Хроматография | Хроматограф LC | ИНМИ | Лаб. вирусов микроорганизмов |  | 3 | 314 | Куликов Е.Е.
Комплект центрифуг лабораторных:3 шт.(модель Eppendorf 5417C-2шт.;модель Centrifuqe 5417R-1 шт) Eppendorf 5417C, 5417R | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 3 | 310, 311, 312 | Колганова Т.В.
Вакуумная выпарная установка Биохиммаш | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | аренда доки и фото у Игнаткиной И. |  |  | Зоров И.Н.
СО2-инкубатор СВ 53,артикул 9040-0069 уровня Binder | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | СО2-инкубатор | ИНБ | Лаб. геномики и эпигеномики позвоночных |  | 2 | 203 | Мазур А.М.
Автоматический плотномер DMA 4500 Anton Paar | Измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 3 | 358 | Михайлова В.В.
Шкаф ламинарный 2-го класса биологической защиты FASTER SafeFast Elite RU 212S | Ламинар/Бокс для ПЦР |  | ИНБ |  |  |  |  | Прохорчук
СО-2 Инкубатор МСО-18AIC с инфракрасным датчиком Sanyo | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | СО2-инкубатор | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии | 1 | 2 | 270 | Кравченко
Спектрофотометр Eppendorf BioSpectrometer basik | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБ | Гр. молекулярной фитопатологии |  | 5 | 502 | Виноградова С.В.
Френч-пресс Thermo Electron Cell Disrupter | Гомогенизация | Френч-пресс | ИНБИ | Лаб. молекулярной инженерии | 2 | 1 | 126 | Антипов А.Н.
Микроскоп электронный JEM-100СХ JEOL | Микроскопия | Электронный Просвечивающий | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | -1 | 44 | Григорьев В.А.
Спектрофотометр Cary 50 Bio Aglient | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | ЦКП "Промышленные биотехнологии" | 3 | 2 | 19 | Зацепин С.С.
Камера цифровая специализированная сер. DS-Qi2 монохромная Nikon | Микроскопия | Фотография/Видео | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов | 2 | 2 | 201 | Короткова Т.П.
Ламинарный бокс(IOUAN)HВ JOUAN | Ламинар/Бокс для ПЦР |  | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  | 4 | коридор | Колганова Т.В.
Анализатор автоматический люминесцентный мультиканальный АЛА-1/4 BioSan | Измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии | 1 | 2 | 239 | Иванов А.В.
Измерительный комплекс спектрометра PhotoCor Complex ООО «Фотокор» | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка | 1 | 3 | 347 | Маркосян К.А.
Центрифуга модель 5804R Eppendorf | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБ | Гр. молекулярной фитопатологии |  | 5 | 502 | Виноградова С.В.
Резак гильотинный (програмируемый) | Станок (Печи, прессы, токарное оборудование, 3d печать и т.д.) | Резак | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии |  |  |  | Жердев А.В.
Система гель-документирующая GeiDoc EZ | Гельдок (в т.ч. сканеры чипов и трансиллюминаторы) |  | ИНБИ | Гр. "Белок-белковые взаимодействия" |  |  |  | Тугаева Кристина Владимировна
Спектрофотометр BioDrop DUO | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр нано | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов |  |  |  | Короткова Т.П.
Лабораторный автоматический рефрактометр АВВЕМАТ 500 | измерительное оборудование разное | Рефрактометр | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка |  |  |  | Маркосян К.А.
Гомогенизатор ультразвуковой Q500 | Гомогенизация | УЗ | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Зенин В.А.
Флуориметрический детектор Agilent C1321 | Хроматография | детектор | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов |  |  |  | Зоров И.Н.
Микровискозиметр AMVn в комплекте | измерительное оборудование разное | Вискозиметр | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка |  |  |  | Михайлова В.В.
гомогенизатор | Гомогенизация | Гомогенизатор | ИНМИ | Отдел обслуживания научного оборудования |  |  |  | Юсупов С.К.
микроскоп медицинский СХ | Микроскопия | Микроскоп | ИНМИ | Лаб. разнообразия и экологии экстремофильных микроорганизмов |  |  |  | Слободкина Галина Борисовна
Спектрофотометр NanoDrop 2000 | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр нано | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии |  |  |  | Жердев А.В.
Центрифуга с охлаждением ALLEGRA 64R | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии |  |  |  | Устинникова Татьяна Борисовна
Спектрофотометр Agilent Cary-60, сканирующий | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов |  |  |  | Зоров И.Н.
Анализатор азота/белка Къельтек в комплекте | Измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций |  |  |  | Ландесман Е.О.
Коллектор фракций Biologic LP System 2110 | Хроматография |  | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии |  |  |  | Устинникова Татьяна Борисовна
аппарат д/мойки и дезинфекции лабораторной посуды | Очистка пластика/промывание |  | ИНМИ | Гр. Стерилизации |  |  |  | Жукова Т.Ю.
Центрифуга лабораторная Eppendorf 5424R | Центрифугирование |  | ИНМИ | Лаб. микробиологии болотных экосистем |  |  |  | Белова С.Э.
Спектрофотометр Helios Alpha | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии |  |  |  | Устинникова Татьяна Борисовна
Спектрофотометр 1702501 SmartSpeс | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  |  |  | Колганова Т.В.
Светозащитное криохранилище для биологических образцов | Криохранение | Криохранение | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  |  |  | Прохорчук Егор Борисович
Ламинарный шкаф MSC Advantage 1.2 Thermo в ком-те | Ламинар/Бокс для ПЦР | Ламинар | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов |  |  |  | Короткова Т.П.
Промыватель для планшет WellWash автоматический | Дозирование (в т.ч. насосы, титрование) | Дозирование | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии |  |  |  | Жердев А.В.
лиофильная сушка | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка | ИНМИ | Отдел обслуживания научного оборудования |  |  |  | Юсупов С.К.
Прибор для дезинфекции Phileas | Стерилизация | Стерилизатор | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Липкин А.В.
Амплификатор ДНК MasterCycler Gradient Epp. | ПЦР | Gradient | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  |  |  | Колганова Т.В.
Лиофильная сушка Alpha 1-2 LD plus | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка Лиофилизация | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии |  |  |  | Жердев А.В.
хроматограф жид.Стайер | Хроматография | Хроматограф LC | ИНМИ | Лаб. реликтовых микробных сообществ |  |  |  | Кевбрин В.В.
Центрифуга Eppendorf 5810R (с охлождением) с ротором А-4-81 и адаптерами | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка |  |  |  | Михайлова В.В.
Центрифуга 5418R с охлаждением с ротором FA-45-18-11 | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Зенин В.А.
Электронный тестер контроля распадаемости таблеток ERWEKA ZT 321m | измерительное оборудование разное | измерительное оборудование разное | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций |  |  |  | Ландесман Е.О.
Спектрофотометр NanoPhotometer P330 | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр нано | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка |  |  |  | Михайлова В.В.
Система нанесения жидких реагентов | Дозирование (в т.ч. насосы, титрование) | Дозирование | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии |  |  |  | Жердев А.В.
Двухлучевой сканирующий спектрофотометр,с насосом для отвода тепла Cary50 | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр Спектрофотометр | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  |  |  | Равин Николай Викторович
Гомогенизатор TissuueLyser LT в комплекте | Гомогенизация |  | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций |  |  |  | Ландесман Е.О.
Гомогенизатор FastPrep-24 с адаптером | Гомогенизация |  | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов |  |  |  | Короткова Т.П.
Многоканальный потенциостат Р-20Х8 | Управление оборудованием | Управление оборудованием | ИНМИ | Лаб. метаболизма экстремофильных прокариот |  |  |  | Кочеткова Т.В.
Настольная центрифуга с охлаждением Sigma 4-16K | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБ | Лаб. инженерии биополимеров |  |  |  | Лопатин С.А.
спектрофотометр лаб. LPV408.99.00001 DR 500 | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНМИ | Лаб. микробиологии антропогенных мест обитания |  |  |  | Литти Ю.В.
Концентратор | Сушка/Фильтрация/Концентрирование |  | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов |  |  |  | Короткова Т.П.
Центрифуга 5702R с охлаждением, Eppendorf | Центрифугирование |  | ИНБ |  |  |  |  | Прохорчук
Спектрометр PhotoCor Complex динамического и статического рассеяния света | Измерительное оборудование разное | Измерительное оборудование разное DLS | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка |  |  |  | Маркосян К.А.
Шейкер-инкубатор lnnova 40R (с охлаждением) | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Шейкер культуральный Охлаждаемый | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  |  |  | Колганова Т.В.
Насос перистальтический PD5201 Heidolph в комплекте с зап/частями | Дозирование (в т.ч. насосы, титрование) | насос | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии |  |  |  | Мотузко А.Н.
ПЦР-амплификатор Eppendorf Mastercycler nexus gradient | ПЦР | Gradient | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка |  |  |  | Михайлова В.В.
Бокс биологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С" | Ламинар/Бокс для ПЦР | Ламинар | ИНБИ | Лаб. физической биохимии |  |  |  | Казачкина Н.И.
Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,8 | Ламинар/Бокс для ПЦР |  | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Зенин В.А.
Центрифуга Avanti JXN-26 с ротором JLA-9 | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов | 4 | 1 | 6 | Сатрутдинов А.Д.
Фотометр iMark для микропланшетов | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Ридер Планшетный | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии |  |  |  | Жердев А.В.
Центрифуга Eppendorf 5810R | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов |  |  |  | Короткова Т.П.
Мельница вибрационная МM400 | Гомогенизация | Гомогенизатор | ИНБИ | Лаб. молекулярной генетики |  |  |  | Ураков Валерий Николаевич
Лиофильная сушка Benchtop 6К ES | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка Лиофилизация | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов |  |  |  | Зоров И.Н.
Ультразвуковой гомогенизатор Q 125 | Гомогенизация |  | ИНБИ |  |  |  |  | Казачкина Н.И.
Прибор для исследования размера частиц Photocor Compact | Измерительное оборудование разное | Аксессуар | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка |  |  |  | Маркосян К.А.
Система подготовки нуклеиновых кислот ABI PRISM 6100 | Генная инженерия/Секвенирование | Секвенирование | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  |  |  | Колганова Т.В.
Анализатор - Флюорат-02-Панорама | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. биоэнергетики |  |  |  | Шубин Владимир Вениаминович
хроматограф Хроматэк Кристал 5000 | Хроматография | Хроматограф GC | ИНМИ | Лаб. микробиологии антропогенных мест обитания |  |  |  | Литти Ю.В.
атомный спектрометр | измерительное оборудование разное | измерительное оборудование разное | ИНМИ | Лаб. хемолитотрофных микроорганизмов |  |  |  | Меламуд В.С.
Система очистки воды Arium Advanced RO H2O-RO-2-T | Очистка воды | Очистка воды | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии |  |  |  | Жердев А.В.
ВЭЖХ "Стайер" | Хроматография | Хроматограф LC | ИНБИ | Лаб. экологической и эволюционной биохимии |  |  |  | Гесслер Н.Н.
Пятиуровневый стеллажный модуль с управляемым LED-освещением Мод.СТ-20 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Фитотрон | ИНБИ | Гр. альгобиотехнологии |  |  |  | Зотов В.С.
Пятиуровневый стеллажный модуль с управляемым LED-освещением Мод.СТ-20 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Фитотрон | ИНБИ | Гр. альгобиотехнологии |  |  |  | Зотов В.С.
Пятиуровневый стеллажный модуль с управляемым LED-освещением Мод.СТ-20 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Фитотрон | ИНБИ | Гр. альгобиотехнологии |  |  |  | Зотов В.С.
Пятиуровневый стеллажный модуль с управляемым LED-освещением Мод.СТ-20 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Фитотрон | ИНБИ | Гр. альгобиотехнологии |  |  |  | Зотов В.С.
Двулучевой УФ детектор ProStar 325 Dual WL | Хроматография | детектор | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии |  |  |  | Мотузко А.Н.
Термостатируемый шейкер Innova 44R (охлаждаемый) | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Шейкер культуральный Охлаждаемый | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций |  |  |  | Ландесман Е.О.
Спектрофотометр BioSpectrometer basic Eppendorf | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНМИ | Лаб. экологии и геохимической деятельности микроорганизмов |  |  |  | Куликова В.Ф.
Вискозиметр Brookfield LVDV-II+PRO-230V с аксс. и компл. | измерительное оборудование разное | Вискозиметр | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций |  |  |  | Ландесман Е.О.
СО2-инкубатор Galaxy CO48R | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | СО2-инкубатор | ИНБ | Гр. регуляторной транскриптомики и эпигеномики |  |  |  | Зубрицкий А.В.
ферментер Labfors 4 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Ферментер | ИНМИ | Лаб. метаболизма экстремофильных прокариот |  |  |  | Кочеткова Т.В.
Система водоподготовки Аквалаб AL-2 Plus | Очистка воды | Очистка воды | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Зенин В.А.
Центрифуга с охлаждением Eppendorf 5418R с ротором FA-45-18-11 | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка |  |  |  | Михайлова В.В.
Анализатор иммунологический "Multiskan FC" | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Ридер | ИНБ | Лаб. инженерии биополимеров |  |  |  | Варламов В.П.
Климатическая камера Sanyo MLR-351 | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Термостат | ИНБ | Лаб. системной биологии растений |  |  |  | Закурин А.О.
Фотометр для микропланшетов iMark | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Ридер | ИНБ | Лаб. геномики и эпигеномики позвоночных |  |  |  | Мазур А.М.
Центрифуга лабораторная 5430R с ротором FA-45-30-11 | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций |  |  |  | Ландесман Е.О.
Шейкер термостатируемый до 60С Excella | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Шейкер культуральный | ИНМИ | Лаб. экологии и геохимической деятельности микроорганизмов |  |  |  | Куликова В.Ф.
Флуориметр Qubit 4 c WiFi | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Флуориметр | ИНБ |  |  |  |  | Виноградова С.В.
Центрифуга Eppendorf 5424R G с охлаждением, с ротором | Центрифугирование | Центрифуга Охлаждаемая | ИНБИ | Группа редактирования геномов микроорганизмов |  |  |  | Армянинова Д.К.
Камера Olympus IX71 | Микроскопия | Фотография/Видео | ИНБИ | Лаб. физической биохимии |  |  |  | Казачкина Н.И.
хроматограф Хромотэк-кристал 5000 | Хроматография | Хроматограф GC | ИНМИ | Лаб. реликтовых микробных сообществ |  |  |  | Кевбрин В.В.
Спектрофлуориметр "ФЛЮОРАТ-02-Панорама" | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофлуориметр | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  |  |  | Равин Николай Викторович
Ридер медицинский микропланшетный | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Ридер | ИНБИ | ЦКП "Промышленные биотехнологии" |  |  |  | Зацепин С.С.
Микропланшетный фотометр-флюориметр ФФМ-1 | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Ридер | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии |  |  |  | Мотузко А.Н.
Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С" | Ламинар/Бокс для ПЦР | Ламинар | ИНБ | Лаб. системной биологии растений |  |  |  | Закурин А.О.
Инкубатор-шейкер С-25 New Brunswick | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Шейкер культуральный | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов |  |  |  | Короткова Т.П.
Программируемый коллектор фракций BioFrac | Хроматография | Коллектор фракций | ИНМИ | Лаб. вирусов микроорганизмов |  |  |  | Куликов Е.Е.
УФ/вид-спектрофотометр LibraS60 | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) |  | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии |  |  |  | Жердев А.В.
Лиофильная сушка FreeZone Plus 6L | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка Лиофилизация | ИНБИ | Гр. аналитической биохимии |  |  |  | Мотузко А.Н.
Система хранения данных Synology RS3617xs+ | Вычислительная техника |  | ИНБИ |  |  |  |  | #N/A
Каттер (Резак) A-point. Цифровая модель | Станок (Печи, прессы, токарное оборудование, 3d печать и т.д.) | Резак | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии |  |  |  | Жердев А.В.
Система очистки воды Симплисити UV | Очистка воды | Очистка воды | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии |  |  |  | Жердев А.В.
Лабораторная центрифуга | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  |  |  | Равин Николай Викторович
Гомогенизатор для получения водномасляных эмульсий | Гомогенизация | Гомогенизатор | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  |  |  | Равин Николай Викторович
Лиофильная сушка Alpha 1-4LD hlus | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка Лиофилизация | ИНБ | Лаб. инженерии биополимеров |  |  |  | Варламов В.П.
Фотометр Мультискан FC планшетный (с фильтрами) | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Ридер Спектрофотометр (nano) | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов |  |  |  | Зоров И.Н.
Газовый хроматограф "кристалл 2000М" | Хроматография | Хроматограф GC | ИНМИ | Лаб. реликтовых микробных сообществ |  |  |  | Кевбрин В.В.
Шкаф с ламинарным потоком | Ламинар/Бокс для ПЦР | Ламинар | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  |  |  | Прохорчук Егор Борисович
Спектрофотометрический детектор Smartline 2520. 190-900 нм ("KNAUER" кат.№А5150) | Хроматография | детектор | ИНБ | Лаб. инженерии биополимеров |  |  |  | Лопатин С.А.
сушка лиофильная ЛС-1000 | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка Лиофилизация | ИНМИ | Гр. экспериментальной микологии |  |  |  | Терешина Вера Михайловна
Блок измерения дзета-потенциала частиц Photocor-Z | Измерительное оборудование разное | Аксессуар | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка |  |  |  | Маркосян К.А.
Анализатор вольтамперометричесий BAS CV-50 | Измерительное оборудование разное | Измерительное оборудование разное | ИНБИ | Лаб. химической энзимологии |  |  |  | Васильева И.С.
Автоклав горизонтальный с возд.помпой 3850Е | Стерилизация | автоклав | ИНБ | Лаб. системной биологии растений |  |  |  | Закурин А.О.
Бокс биологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 | Ламинар/Бокс для ПЦР | Ламинар | ИНБИ | Группа редактирования геномов микроорганизмов |  |  |  | Армянинова Д.К.
Центрифуга лабораторная многофункциональная Eppendorf 5804 | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБ | Лаб. геномики и эпигеномики позвоночных |  |  |  | Мазур А.М.
микроскоп Olympus BX41 | Микроскопия | Микроскоп | ИНМИ | Лаб. микробиологии и биогеохимии водоемов |  |  |  | Веслополова Е.Ф.
Автоклав автоматический вертикальный D-Line, 85 л | Стерилизация | автоклав | ИНБИ | ЦКП "Промышленные биотехнологии" |  |  |  | Зацепин С.С.
бидистилятор GFL-2102 | Очистка воды | Очистка воды | ИНМИ | Лаб. метаболизма экстремофильных прокариот |  |  |  | Кочеткова Т.В.
Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,8 | Ламинар/Бокс для ПЦР | Ламинар | ИНБИ | Лаб. физической биохимии |  |  |  | Казачкина Н.И.
Настольная мультифункциональная центрифуга BR4i с охлаждением | Центрифугирование | Центрифуга Охлаждаемая | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии |  |  |  | Устинникова Татьяна Борисовна
Центрифуга лабораторная Eppendorf 5418R с ротором | Центрифугирование | Центрифуга Охлаждаемая | ИНБ | Лаб. системной биологии растений |  |  |  | Кочиева Е.З.
Титратор автоматический Easy pH Mettler Toledo | Дозирование (в т.ч. насосы, титрование) | Титрование | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Липкин А.В.
Спектрофотометр NanoDrop Lite Basic Microvolume UV-Vis | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр нано | ИНБИ | Лаб. молекулярных основ биотрансформаций |  |  |  | Ландесман Е.О.
Система пробоподготовки образцов биоматериалов | Измерительное оборудование разное | Комплекс | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Зенин В.А.
Спектрофотометр СФ-2000 | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр | ИНБИ | Лаб. экологической и эволюционной биохимии |  |  |  | Гесслер Н.Н.
Стереомикроскоп биологический (операционный) Leica MZ7.5 | Микроскопия | Микроскоп | ИНБ | Лаб. молекулярной диагностики |  |  |  | Прохорчук Егор Борисович
Установка для получения очищенной воды "АКВАЛАБ" УВОИ-МФ-1812-2 | Очистка воды | Очистка воды | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Зенин В.А.
Автоклав автоматический вертикальный 85 л | Стерилизация | Автоклав | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов |  |  |  | Зоров И.Н.
Термостат IC basic pro 12c до 250С | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Термостат | ИНМИ | Лаб. метаболизма экстремофильных прокариот |  |  |  | Кочеткова Т.В.
Микроскоп биологический тринокулярный с системой фазового контрастаTL 324 PH | Микроскопия | Микроскоп | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов |  |  |  | Зоров И.Н.
Электропоратор Gene Pulser Xcell | Генная инженерия/Секвенирование | Электропоратор | ИНБИ | Лаб. биохим. стрессов микроорганизмов |  |  |  | Короткова Т.П.
Ламинарный бокс MSC.9 II класса биологич.защиты | Ламинар/Бокс для ПЦР | Ламинар | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии |  |  |  | Устинникова Татьяна Борисовна
Система водоочистительная лабораторная Simplicity | очистка воды | очистка воды | ИНБИ | Группа редактирования геномов микроорганизмов |  |  |  | Армянинова Д.К.
Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С" | Ламинар/Бокс для ПЦР | Ламинар | ИНМИ | Лаб. метаболизма экстремофильных прокариот |  |  |  | Кочеткова Т.В.
Испаритель ротационный Hei-VAP Core ML/G6 | Сушка/Фильтрация/Концентрирование |  | ИНБИ
Лабораторный автоклав MLS-3781L | Стерилизация | автоклав | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов |  |  |  | Зоров И.Н.
Ротор-бакетS-4-104 Eppendorf | Центрифугирование | Ротор центрифужный | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Липкин А.В.
Испаритель EVA-EC1-S в комплекте | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка | ИНБИ | Лаб. иммунобиохимии |  |  |  | Жердев А.В.
Система сверхчистой воды с резервуаром 30 л Labaqua Bio | Очистка воды | Очистка воды | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка |  |  |  | Михайлова В.В.
Устройство глубокой заморозки | криохранение | криохранение | ИНБИ | Лаб. физической биохимии |  |  |  | Казачкина Н.И.
Центрифуга настольная с охлаждением SIGMA 3-18K | Центрифугирование | Центрифуга | ИНБИ | Лаб. физической биохимии |  |  |  | Казачкина Н.И.
Шейкер TERMOMIXER | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Шейкер культуральный | ИНБИ | Лаб. структурной биохимии белка |  |  |  | Маркосян К.А.
Микроскоп медицинский прямой CX43RF | Микроскопия | Микроскоп | ИНМИ | Лаб. разнообразия и экологии экстремофильных микроорганизмов |  |  |  | Слободкина Галина Борисовна
Ледогенератор чешуйчатого льда KF, бункер 10 кг Porkka | Генератор льда | льдогенератор | ИНБ | Лаб. систем молекулярного клонирования |  |  |  | Марданов А.В.
Льдогенератор Scotsman AF 80AS | Генератор льда | Льдогенератор | ИНБИ | Лаб. биотехнологии ферментов |  |  |  | Зоров И.Н.
Система фоторегистрации для микроскопии | Микроскопия | Фотография/Видео | ИНМИ | Лаб. экологии и геохимической деятельности микроорганизмов |  |  |  | Куликова Вера Федоровна
льдогенератор SCOTSMAN BF 80 AS | Генератор льда | Льдогенератор | ИНМИ | Отдел обслуживания научного оборудования |  |  |  | Юсупов С.К.
Льдогенератор чешуйчатый Gastrorag DB-20F | Генератор льда |  | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Зенин В.А.
Льдогенератор чешуйчатого льда Gastrorag IMS-25 | Генератор льда | Льдогенератор | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Зенин В.А.
Льдогенератор Koreco AZMS50 | Генератор льда |  | ИНБИ | Лаб. инженерной энзимологии |  |  |  | Устинникова Татьяна Борисовна
Льдогенератор Cooleg IMS-20 | Генератор льда | Льдогенератор | ИНБ | Группа молекулярной фитопатологии |  |  |  | Виноградова С.В.
Генератор льда | Генератор льда |  | ИНБИ | Лаб. молекулярной генетики | 2 | 3 | 308 | Ураков В.Н.
Хроматографическая система AXIOMA®. LP.8.2.4 с набором полупрепаративных колонок и хроматографических сорбентов, "БиоХимМак СТ" | Хроматография | LC Препаративный | ИНБИ |  |  |  |  | Зенин В.А.
Препаративный хроматограф PF 5.125 PFG5P0 для очистки биополимеров на флэш-картриджах и препаративных ВЭЖХ колонках Interchim, Франция; | Хроматография | LC Препаративный | ИНБИ |  |  |  |  | Зенин В.А.
Спектрофотометр NanoPhotometer NP80-Touch Implen, Германия | Фотометр (в т.ч. спектрометры, флуориметры, люминометры и т.д.) | Спектрофотометр нано | ИНБИ |  |  |  |  | Зенин В.А.
Камера сушильная Small Bulk Tray Dryer для сушки на поддонах, Labconco, США | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка | ИНБИ |  |  |  |  | Зенин В.А.
Высокоскоростная напольная большегрузная центрифуга himac CR30NX с охлаждением и набором роторов, Koki Holdings Co., Ltd. Япония | Центрифугирование |  | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 4, 5 | теплица | 4\16, 5\коридор | Липкин А.В.
Градиентная ВЭЖХ-система KNAUER с диодно-матричным детектором, KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH, Германия | Хроматография | LC | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 4, 5 | теплица | 4\16, 5\коридор | Липкин А.В.
Вертикальный низкотемпературный морозильник CryoCube F570, Eppendorf, Соединенное Королевство Великобритании и северной Ирландии | Холодильник |  | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 4, 5 | теплица | 4\16, 5\коридор | Липкин А.В.
Два шейкер-инкубатор Innova 43R, с охлаждением, платформами и набором пробирко- и колбодержателей New Brunswick, США | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) | Инкубатор Охлаждаемый | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии | 4, 5 | теплица | 4\16, 5\коридор | Липкин А.В.
Прибор для фильтрации растворителей | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Фильтрация | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 101-4
Термостат LAUDA WK class WK 3200 | Термостат |  | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 101-4
Термостат LAUDA Integral T 2200 | Термостат |  | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 101-4
Лиофильная сушилка Martin Christ 2-4LD | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 101-4
Роторный испаритель BUCHI ROTAVAPOR R-220SE R с вакуумным насосом V-710 WB | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Сушка | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 101-4
Система вакуумной фильтрации УСФ-293 | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Фильтрация | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 101-4
Качалка New Brunswick Innova 44R | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 101-4
Качалка New Brunswick Innova 43R | Культивирование (Термостаты, шейкеры, инкубаторы, фитотроны, ферментеры) |  | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 101-4
Ультрозвуковая ванна Elimasonic S40 | Гомогенизация |  | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 101-4
Мешалка приводная Heidolf RZR 2020 | Перемешивание |  | ИНБ | Лаб. биотехнологии физиологически активных веществ |  | 1 | 101-4
3040.0034.01 Термостат Unichiller P075-H Huber | Термостат |  | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Липкин А.В.
ТИТРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ T90 TERMINAL (METTLER TOLEDO) | Дозирование (в т.ч. насосы, титрование) |  | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Липкин А.В.
Люминометр SystemSURE Plus | измерительное оборудование разное | Люминометр | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Липкин А.В.
Cпектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-2мт | измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Липкин А.В.
5291 Поляриметр AP-300 Atago | измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Липкин А.В.
1091910001 Воздухозаборник (импактор) атм. Воздуха (для чашек Петри) 100 л/мин MAS-100 NT Merck (Millipore) (Прибор для отбора проб воздуха для микробиологического контроля) | измерительное оборудование разное |  | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Липкин А.В.
XX42LSS12 Система тангенциальной фильтрации Labscale TFF | Сушка/Фильтрация/Концентрирование | Фильтрация | ИНБИ | Лаб. молекулярной биотехнологии |  |  |  | Липкин А.В.